Календарная загрузка оборудования  ЦКП по стандартизации СО РАН за 2017 год

и ее метрологическое обеспечение

| № п/п | Наименование оборудования | Раздел классификатора научного оборудования | Марка | Фирма-изготовитель | Страна | Год выпуска | Балансовая стоимость, руб | Расчетное время работы оборудования, ч | Фактическое время работы оборудования, ч | Наличие сертификата и других признаков метрологического обеспечения (+/-) | Источник финансирования закупки научного оборудования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | В том числе в интересах третьих лиц |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Камера для температурных и климатических испытаний | Камеры и установки климатические с функцией охлаждения | TCC 7200 | TIRA | Германия | 2009 | 4243094 | 1973 | 846.5 | 846.5 | + | средства Программы фундаментальных научных исследований государственных академий наук на 2008-2012 гг. |
| 2 | Вибростенд | Аппаратура виброизмерительная универсальная общего назначения | TV 51010/LS | TIRA | Германия | 2009 | 2525086 | 1973 | 591.25 | 591.25 | + | средства Программы фундаментальных научных исследований государственных академий наук на 2008-2012 гг. |
| 3 | Оптический эмиссионный спектрометр Гранд-эксперт | Спектрометры и спектрофотометры атомно-эмиссионные и эмиссионные | Гранд-эксперт | ООО ВМК-Электроника | Россия | 2012 | 8000000 | 1973 | 326 | 38 | - | средства Программы фундаментальных научных исследований государственных академий наук на 2008-2012 гг. |